2025年5月黔东南州饮用水月报

2025年5月，全州共35个县城以上集中式饮用水水源地，其中31个水源地开展水质监测（26个水源地取水量891.1987万吨，水质优良率100%；5个备用水源地因没有取水量未统计取水量达标率）；从江宰樟水库暂停监测；3个在建水源地未开展监测。

1、中心城市集中式饮用水水源地水环境质量

2025年5月，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值评价，凯里市3个集中式饮用水水源地，取水量173.3131万吨，水质优良率100%。

表1   2025年5月黔东南州中心城市集中式饮用水水源地水质情况

| 中心城市 | 序号 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 水质 类别 | 取水量(万吨) | 取水量 达标率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凯里 | 1 | 龙井水厂 | 地下水型 | Ⅱ | 42.4516 | 100 |  |
|  | 2 | 上寨水库 | 湖库型 | Ⅰ | 34.284 | 100 |  |
|  | 3 | 金泉湖水厂 | 湖库型 | Ⅰ | 96.5775 | 100 | 里禾水库 |
| 合计 |  |  |  |  | 173.3131 | 100 |  |

2、县级城镇集中式饮用水水源地水环境质量

2025年5月，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类限值和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类限值评价，全州15个县共32个县城集中式饮用水源地，其中28个水源地开展水质监测（23个水源地取水量717.856万吨，水质优良率100%；5个备用水源地因没有取水量未统计取水量达标率）；从江宰章水库暂停监测；3个在建水源地未开展监测。

表2  2025年5月黔东南州县城集中式饮用水水源地水质情况

| 县城 | 序号 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水质 类别 | 取水量 (万吨) | 取水量达标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施秉 | 1 | 观音岩水库 | 湖库型 | Ⅰ | 21 | 100 |  |
|  | 2 | 大石板 | 湖库型 | Ⅰ | 5.3 | 100 |  |
| 三穗 | 3 | 大山沟 | 湖库型 | Ⅰ | 4.6 | 100 |  |
|  | 4 | 塘冲水库 | 湖库型 | Ⅱ | 51.6 | 100 |  |
| 岑巩 | 5 | 思阳镇集中式饮用水源 | 河流型 | Ⅰ | 0 | / | 备用 |
|  | 6 | 下溪水库 | 湖库型 | Ⅰ | 55.2748 | 100 |  |
| 天柱 | 7 | 高明山 | 湖库型 | Ⅲ | 0 | / | 备用 |
|  | 8 | 鱼塘水库 | 湖库型 | Ⅲ | 77.5 | 100 |  |
| 锦屏 | 9 | 天堂 | 河流型 | Ⅱ | 12.3181 | 100 |  |
|  | 10 | 孟佰水库 | 湖库型 | Ⅲ | 28.3104 | 100 |  |
| 剑河 | 11 | 南脚溪 | 河流型 | Ⅱ | 34.9192 | 100 |  |
| 台江 | 12 | 打岩沟 | 河流型 | Ⅰ | 41.8883 | 100 |  |
|  | 13 | 台雄水库（白基山） | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
| 黎平 | 14 | 五里江水库 | 湖库型 | Ⅱ | 28.9 | 100 |  |
|  | 15 | 石景山水库 | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
|  | 16 | 枫树屯水库 | 湖库型 | Ⅱ | 37.9 | 100 |  |
| 榕江 | 17 | 三角井、归久溪 | 河流型 | Ⅱ | 62.62 | 100 |  |
|  | 18 | 归久溪水库 | 湖库型 | Ⅰ | 0 | / | 备用 |
|  | 19 | 八匡溪工业园区集中式饮用水水源 | 河流型 | Ⅱ | 11.75 | 100 |  |
| 从江 | 20 | 宰章河 | 湖库型 | / | / | / | 暂停监测 |
|  | 21 | 独洞水库 | 湖库型 | Ⅱ | 61.1 | 100 |  |
| 雷山 | 22 | 望丰水库 | 湖库型 | Ⅰ | 0 | / | 备用 |
|  | 23 | 鸡鸠 | 湖库型 | Ⅰ | 62.7 | 100 |  |
| 丹寨 | 24 | 泉山水库 | 湖库型 | Ⅱ | 0 | / | 备用 |
|  | 25 | 刘家桥水库 | 湖库型 | Ⅲ | 8.3624 | 100 |  |
|  | 26 | 乌坝河水库 | 湖库型 | Ⅰ | 27.6141 | 100 |  |
| 黄平 | 27 | 龙洞榜 | 地下水型 | Ⅱ | 13.07 | 100 |  |
|  | 28 | 雷打岩 | 地下水型 | Ⅱ | 5.39 | 100 |  |
|  | 29 | 响水桥 | 地下水型 | Ⅲ | 2.61 | 100 |  |
| 镇远 | 30 | 犀牛洞 | 地下水型 | Ⅱ | 35 | 100 |  |
| 麻江 | 31 | 西牛滩水库 | 湖库型 | / | / | / | 在建 |
|  | 32 | 翁威马龙洞 | 地下水型 | Ⅱ | 28.1583 | 100 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 717.856 | 100 |  |